# 采购项目需求表

- 项目名称：消防设施及维修材料采购配送项目

- 1、2025年消防设施及维修材料采购项目

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 | 品牌 | 单位 | 单价 | 适配的设备型号说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温感 | 配件需适配符合全院自动报警系统 |  | 个 |  | / | 所有的消防设施设备都需符合相应国家标准、行业规定 |
| 2 | 烟感 |  |  | 个 |  | / |  |
| 3 | 手动报警按钮 |  |  | 个 |  | / |  |
| 4 | 消火栓按钮 |  |  | 个 |  | / |  |
| 5 | 输入模块 |  |  | 个 |  | / |  |
| 6 | 输出模块 |  |  | 个 |  | / |  |
| 7 | 输入输出模块 |  |  | 个 |  | / |  |
| 8 | 隔离模块 |  |  | 个 |  | / |  |
| 9 | 消防吸顶广播 |  |  | 个 |  | / |  |
| 10 | 模块箱 |  |  | 个 |  | / |  |
| 11 | 报警主机回路板 |  |  | 个 |  | / |  |
| 12 | 多线盘 |  |  | 个 |  | / |  |
| 13 | 总线手控盘 |  |  | 个 |  | / |  |
| 14 | 报警主机备用电池 |  |  | 块 |  | / |  |
| 15 | 交流接触器 |  |  | 个 |  | / |  |
| 16 | 消防电话分机 |  |  | 台 |  | / |  |
| 17 | 消防电话主机 |  |  | 台 |  | / |  |
| 18 | 消防广播主机 |  |  | 台 |  | / |  |
| 19 | DN150湿式报警阀 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 20 | DN100自动浮球 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 21 | 喷淋头 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 22 | 室内消火栓消防卷盘 | 通用 |  | 卷 |  | / |  |
| 23 | 水力警铃 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 24 | 压力开关 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 25 | 压力表 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 26 | 水流指示器 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 27 | 镀锌钢管DN150 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 28 | 镀锌钢管DN100 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 29 | 镀锌钢管DN80 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 30 | 镀锌钢管DN65 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 31 | 镀锌钢管DN50 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 32 | 镀锌钢管DN40 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 33 | 镀锌钢管DN32 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 34 | 镀锌钢管DN25 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 35 | 末端试水装置 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 36 | 蝶阀DN100 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 37 | 蝶阀DN150 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 38 | 信号蝶阀DN100 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 39 | 信号蝶阀DN150 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 40 | 闸阀DN100 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 41 | 闸阀DN150 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 42 | 闸阀DN200 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 43 | 球阀DN25 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 44 | 消防水带（含接头） | DN65 |  | 条 |  |  |  |
| 45 | 七氟丙烷(公斤) | / |  | KG |  | / |  |
| 46 | 气体控制箱 | 适配现有主机品牌 |  | 台 |  | / |  |
| 47 | 气体主机 |  |  | 台 |  | / |  |
| 48 | 柜式七氟丙烷气瓶 |  |  | 瓶 |  | / |  |
| 49 | 泄压口 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 50 | 充氮气 | / |  | 罐 |  | / |  |
| 51 | 防火锁 | 通用 |  | 把 |  | / |  |
| 52 | 推杆锁 | 通用 |  | 把 |  | / |  |
| 53 | 双门器 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 54 | 门吸 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 55 | 门吸主机 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 56 | 闭门器 | 通用 |  | 套 |  | / |  |
| 57 | 防火卷帘门 | 通用 |  | 平方米 |  | / |  |
| 58 | 防火卷帘电机 | 通用 |  | 台 |  | / |  |
| 59 | 防火卷帘按钮 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 60 | 防火卷帘限位器 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 61 | 防火卷帘控制箱 | 通用 |  | 台 |  | / |  |
| 62 | 防火卷帘有机布 | 通用 |  | 平方米 |  | / |  |
| 63 | 排烟风机管道 | 通用 |  | 平方米 |  | / |  |
| 64 | 风机风口扇叶 | 通用 |  | 平方米 |  | / |  |
| 65 | 消防排烟风机 | 通用 |  | 台 |  | / |  |
| 66 | 风机控制箱 | 通用 |  | 台 |  | / |  |
| 67 | 防火阀控制机构 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 68 | 排烟阀 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 69 | 防火阀 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 70 | 应急灯 | 带消防认证 |  | 个 |  | / |  |
| 71 | 安全出口灯 | 带消防认证 |  | 个 |  | / |  |
| 72 | 疏散指示灯 | 带消防认证 |  | 个 |  | / |  |
| 73 | 气压罐 | / |  | 项 |  | / |  |
| 74 | 天面消防管道刷漆做防护 | / |  | 项 |  | / |  |
| 75 | 消防服 | 180CM |  | 套 |  |  |  |
| 76 | 消防头盔 | 带消防认证 |  | 个 |  |  |  |
| 77 | 安全鞋 | 44码 |  | 双 |  |  |  |
| 78 | 扩音器 | 带消防认证 |  | 个 |  |  |  |
| 79 | 警示棍 | 带消防认证 |  | 个 |  |  |  |
| 80 | 救援绳索（50米） | 带消防认证 |  | 条 |  |  |  |
| 81 | 消防斧 | 带消防认证 |  | 个 |  |  |  |
| 82 | 警戒带 | 带警示标志，红白相间 |  | 条 |  |  |  |
| 83 | 消防铁锹 | 带消防认证 |  | 个 |  |  |  |
| 84 | 撬棍 | 带消防认证 |  | 个 |  |  |  |
| 85 | 消防扳手 | 带消防认证 |  | 个 |  |  |  |
| 86 | 逃生软梯 | 带消防认证 |  | 条 |  |  |  |
| 87 | 消防手套 | 带消防认证 |  | 对 |  |  |  |
| 88 | 护目镜 | 带消防认证 |  | 个 |  |  |  |
| 89 | 腰带 | 带消防认证 |  | 个 |  |  |  |
| 90 | 手持金属探测器 | 符合GAT/-1279-2015 |  | 把 |  |  |  |
| 91 | 抓捕器 | 符合GAT/-1279-2015 |  | 把 |  |  |  |
| 92 | 防刺背心 | 符合GAT/-1279-2015 |  | 件 |  |  |  |
| 93 | 盾牌（半身） | 符合GAT/-1279-2015 |  | 个 |  |  |  |
| 94 | 防爆头盔 | 符合GAT/-1279-2015 |  | 顶 |  |  |  |
| 95 | 警用防割手套 | 符合GAT/-1279-2015 |  | 对 |  |  |  |
| 96 | 反恐防暴培训使用防护服 | 符合GAT/-1279-2015 |  | 件 |  |  |  |
| 97 | 防汛防洪沙袋 | ≧长600mmx宽250mm |  | 个 |  |  |  |
| 98 | 镀锌铁线管 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 99 | 金属接线盒 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 100 | 信号线rvs 2*1.5 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 101 | 电源线BV- 1.5 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 102 | 广播线rvs 2*1.5 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 103 | 金属软管DN200 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 104 | 电话线rvs 2*1.5 | 通用 |  | 米 |  | / |  |
| 105 | 24v继电器 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 106 | 人工费 | 通用 |  | 个 |  | / |  |
| 107 | 七氟丙烷检测 | 通用 |  | 瓶 |  | / |  |
| 108 | 编程调试费用 | 适配符合全院自动报警系统 |  | 次 |  | / |  |
| 注：采购人不承诺采购清单里所有的配件，而是根据科室采购实际的情况，实际需求采购。据实结算，每年支付采购预算上限不超45万元/年。按采购人作息时间随时提供服务,配送至指定科室。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.服务要求：

（1）投标单位须具备消防施工二级和设计资质二级及以上要求；

（2）投标单位近三年在深圳地区完成至少2个同类项目（需提供合同或中标通知书）；

（3）未被列入失信被执行人名单。

（4）提供的产品信号规格根据现有设施自定，产品且具备消防产品合格证书，具备产品消防产品自源认证证书等；

二、售后要求：

（1）供货周期：按采购人作息时间随时提供服务,配送至指定科室。所配送物品名称、 品牌、价格按中标清单要求、数量及送达时间、地点按当月下达配送计划单为准；

（2）售后服务：产品质保期1年，在保修期内，使用出现问题，应及时对该物品进行无条件维修或更换 。在保修期内，接到院方通知后，须在2小时内到达现场。

三、报价要求

★该项目最高预算为   元，总报价包括清洗成本、运输费用及税金、人工费、夜间费,人员保险等一切费用。