- 附件一：

- 项目概况

院内共43台电梯，电梯品牌为通力，型号参数详见下表。

| 电梯品牌 | 型号 | 速度 （m/s） | 层站 (站/门) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通力 | KONE MiniSpace | 1.75 | 23/23 | 11 |
| 通力 | KONE MonoSpace | 1.60 | 6/6 | 2 |
| 通力 | KONE MonoSpace | 1.75 | 6/6 | 4 |
| 通力 | KONE MonoSpace | 1.60 | 2/2 | 1 |
| 通力 | KONE MonoSpace | 1.75 | 2/2 | 1 |
| 通力 | KONE MonoSpace | 1.75 | 5/2 | 2 |
| 通力 | KONE MonoSpace | 1.75 | 5/5 | 3 |
| 通力观光电梯 | KONE MonoSpace | 1.75 | 4/4 | 3 |
| 通力扶梯 | TravelMasterTM110 | 0.5 |  | 16 |
| 合计 |  |  |  | 43台 |

- 备注：请各参与调研单位填写以下扶梯、直梯配件品牌、单价。（包括但不限于设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费以及国家规定的各项税费等。）

（二）配件清单

- 扶梯配件报价清单

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 /元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机减速箱 |  | K87AD5ESC | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 主机马达 |  | YFD180M-6 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 制动器 |  | BAR450 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 主机轴承 |  | 6210RS | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 主驱动链 |  | DONGHUAN100 | 条 | 1 |  |  |
| 9 | 主驱动轴 |  | KM5292085 | 条 | 1 |  |  |
| 11 | 马达测速传感器 |  | IME12-04NNSZCOS | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 主板 |  | KM5201321G05 | 块 | 1 |  |  |
| 13 | A3板 |  | KM3711832 | 块 | 1 |  |  |
| 14 | 变频器 |  | NXL00315 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 变频器风扇 |  | 24Z7C-042 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 变压器 |  | KM1359821 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 运行接触器 |  | LC1D50 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 方向接触器 |  | LC1D50 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 辅助接触器 |  | 3RT1026 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 梯级 |  | 1000/30 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 梯级轴套 |  | 90*30 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 梯级缺失传感器 |  | XS8C1A1PAL01M12 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 梯级大链 |  | 13RT | 节 | 1 |  |  |
| 25 | 扶手带 |  | SDS | 米 | 1 |  |  |
| 28 | 扶手带导轨 |  | SDS | 米 | 1 |  |  |
| 29 | 扶手带驱动链 |  | RS80-1 | 条 | 1 |  |  |
| 30 | 扶手带驱动轴 |  | 1265*26-FL210 | 条 | 1 |  |  |
| 31 | 扶手带驱动轮 |  | 675*35V型 | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 扶手带压紧链 |  | DONGHUAN80 | 条 | 1 |  |  |
| 34 | 扶手带导向轮 |  | 70*30*6204 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 回转链 |  | 24*626R | 条 | 1 |  |  |
| 36 | 扶手带出入口装置 |  | LM5292344 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 扶手带测速传感器 |  | IA30ASN | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 盖板开关 |  | KM5299686G01 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 扶梯玻璃 |  | 上R/下R/直线 | 块 | 1 |  |  |
| 40 | 运行方向指示器 |  | KM5225920H1 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 防夹装置 |  | 60MM | 米 | 1 |  |  |
| 42 | 防攀爬装置 |  | 630*130*1000mm | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 语音播报系统 |  | ZF-505 | 个 | 1 |  |  |

- 直梯配件报价清单

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曳引机 |  | MX10 | 台 | 1 |  | 观光梯用 |
|  | 曳引机 |  | MX11 | 台 | 1 |  | 住院部5-7#用 |
|  | 曳引机 |  | MX14 | 台 | 1 |  | 院内其他电梯用 |
|  | 曳引轮 |  | MX10 | 个 | 1 |  | 观光梯用 |
|  | 曳引轮 |  | MX11 | 个 | 1 |  | 住院部5-7#用 |
|  | 曳引轮 |  | MX14 | 个 | 1 |  | 院内其他电梯用 |
|  | 导向轮 |  | 330*6*8 | 个 | 1 |  |  |
|  | 曳引机轴承 |  | MX10 | 台 | 1 |  | 观光梯用 |
|  | 曳引机轴承 |  | MX11 | 台 | 1 |  | 住院部5-7#用 |
|  | 曳引机轴承 |  | MX14 | 台 | 1 |  | 院内其他电梯用 |
|  | 制动器 |  | MX10 | 个 | 1 |  | 观光梯用 |
|  | 制动器 |  | MX11 | 个 | 1 |  | 住院部5-7#用 |
|  | 制动器 |  | MX14 | 个 | 1 |  | 院内其他电梯用 |
|  | 编码器 |  | KM51035304V001/002 | 个 | 1 |  |  |
|  | 测速器 |  | KM950278G01/02/11 | 个 | 1 |  |  |
|  | 曳引机减震装置 |  | MX10/11/14 | 个 | 1 |  |  |
|  | 主机散热风机 |  | MX10/11/14 | 个 | 1 |  |  |
|  | 限速器 |  | XSQ115 | 个 | 1 |  | 有机房电梯用 |
|  | 限速器 |  | OL351.75M/80420G91L | 个 | 1 |  | 无机房电梯用 |
|  | 375板 |  | LCECPU40KM773380G04 | 块 | 1 |  |  |
|  | 379板 |  | LCEADO | 块 | 1 |  |  |
|  | 377板 |  | KM987080G01 | 块 | 1 |  |  |
|  | 变频器 |  | KDM159 | 台 | 1 |  |  |
|  | 变频器IO板 |  | PC01070C | 块 | 1 |  |  |
|  | 201主接触器 |  | LC1D50 | 个 | 1 |  |  |
|  | 辅助接触器 |  | 3RT1026 | 个 | 1 |  |  |
|  | 消防板 |  | LCEOPT | 块 | 1 |  |  |
|  | 电源板 |  | KM713140 | 块 | 1 |  |  |
|  | 并联板 |  | LCEGTWO | 块 | 1 |  |  |
|  | 无机房主板 |  | KM763600 | 块 | 1 |  |  |
|  | 抱闸模块 |  | KM5002114G01 | 个 | 1 |  | 有机房电梯用 |
|  | 抱闸模块 |  | KM50022850G02 | 个 | 1 |  | 无机房电梯用 |
|  | 变压器 |  | KM1332707 | 台 | 1 |  |  |
|  | 变频器风扇 |  | KDM | 个 | 1 |  |  |
|  | 井道通讯板 |  | LCEFCB | 块 | 1 |  |  |
|  | 通讯电源 |  | ED-150-24 | 个 | 1 |  |  |
|  | 轿顶板 |  | LCECCB | 块 | 1 |  |  |
|  | 轿顶控制电源电池 |  | NP12-7Ah | 个 | 1 |  |  |
|  | 光幕 |  | FCU0735/0740 | 套 | 1 |  |  |
|  | 平层感应器 |  | 61U/61N/30B | 套 | 1 |  |  |
|  | 减速感应器 |  | 77U/77N/77S | 套 | 1 |  |  |
|  | 隔磁板 |  | DS2 | 套 | 1 |  |  |
|  | 轿厢风扇 |  | FB-9K | 个 | 1 |  |  |
|  | 门机板 |  | 606810 | 块 | 1 |  |  |
|  | 门机马达 |  | KM602748G03/04 | 台 | 1 |  | 中分门电梯用 |
|  | 门机马达 |  | KM903375G04 | 台 | 1 |  | 旁开门电梯用 |
|  | 门机皮带 |  | KM60278H02 | 条 | 1 |  |  |
|  | 轿厢通讯板 |  | LCECOB | 块 | 1 |  |  |
|  | 轿厢通讯扩展板 |  | LCECEB | 块 | 1 |  |  |
|  | 轿厢显示板 |  | KM1353670 | 块 | 1 |  |  |
|  | 外呼显示板 |  | 4.3寸 | 块 | 1 |  |  |
|  | 层门门挂板 |  | AMDL1-1100 | 块 | 1 |  |  |
|  | 层门 |  | AMDL1-N/E | 套 | 1 |  |  |
|  | 层门地坎 |  | AMDL1-55 | 条 | 1 |  |  |
|  | 层门锁 |  | AMDL1 | 套 | 1 |  |  |
|  | 门钢丝绳轮 |  | AMDL1 | 个 | 1 |  |  |
|  | 轿顶检修盒 |  | KM713856 | 个 | 1 |  |  |
|  | 轿门门挂板 |  | AMD-1100 | 块 | 1 |  |  |
|  | 轿门门扇 |  | AMD-N/E | 套 | 1 |  |  |
|  | 门刀 |  | AD/R2/R6 | 套 | 1 |  |  |
|  | 轿门地坎 |  | 2100mm | 条 | 1 |  |  |
|  | 轿厢导靴 |  | KM92410G09/10/16 | 个 | 1 |  |  |
|  | 轿厢反绳轮 |  | 330*6 | 个 | 1 |  |  |
|  | 对重反绳轮 |  | 420*6 | 个 | 1 |  |  |
|  | 轿厢安全钳 |  | AQ32KC 1.75m/s | 套 | 1 |  |  |
|  | 对重安全钳 |  | AQ32KC 1.75m/s | 套 | 1 |  |  |
|  | 曳引钢丝绳 |  | 钢芯10厘 | 米 | 1 |  | 住院部1-4#/8-12#/21#、25-28# |
|  | 曳引钢丝绳 |  | 钢芯8厘 | 米 | 1 |  | 院内其他电梯用 |
|  | 限速器钢丝绳 |  | 8厘 | 米 | 1 |  |  |
|  | 补偿链 |  | 径7mm*外径32mm | 米 | 1 |  |  |
|  | 随行电缆 |  | 36芯 | 米 | 1 |  |  |
|  | 称重传感器 |  | KM712537G01 | 套 | 1 |  |  |
|  | 电源适配器 |  | PP-2G | 个 | 1 |  |  |
|  | 无线对讲电源 |  | 12V-48W | 台 | 1 |  |  |
|  | 监控室无线对讲主机 |  | DTG-20 | 台 | 1 |  |  |
|  | 机房对讲数字分机 |  | DTG-20-2F | 台 | 1 |  |  |
|  | 轿厢对讲 |  | LD-C | 个 | 1 |  |  |
|  | 底坑检修盒 |  | KM51096373 | 个 | 1 |  |  |
|  | 张紧装置 |  | 210/260 | 个 | 1 |  |  |
|  | 缓冲器 |  | YH73A | 个 | 1 |  |  |
|  | 补偿链导向装置 |  | 65*70 | 套 | 1 |  |  |
|  | 裁减钢丝绳 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 载荷试验 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 制动试验 |  |  | 台 | 1 |  |  |