## Sheet1
污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 其他信息
废气 | DA001 | 废水站废气排放口 | 烟气温度，烟气量 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样，至少三个 | 1次/季
|  |  |  | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样，至少三个 | 1次/季
|  |  |  | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样，至少三个 | 1次/季
废气 | / | 污水处理站周界 | 温度,气压,风速,风向 | 甲烷 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样，至少三个 | 1次/季
|  |  |  | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样，至少三个 | 1次/季
|  |  |  | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样，至少三个 | 1次/季
|  |  |  | 氯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样，至少三个 | 1次/季
|  |  |  | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样，至少三个 | 1次/季
废水 | DW001 | 医疗污水排放口 | 流量 | pH值 | 自动 | 是 | ph自动监测仪 | 总排口附近 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/12小时 | 自动监测故障时采用手工监测
|  |  |  | 色度 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | / | 根据技术规范，间接排放无需进行监测
|  |  |  | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/周
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季
|  |  |  | 化学需氧量 | 自动 | 是 | COD自动监测仪 | 总排口附近 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/12小时 | 自动监测故障时采用手工监测
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 手工 |  |  |  |  | / | / | 根据技术规范，间接排放无需进行监测
|  |  |  | 石油类 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季
|  |  |  | 动植物油 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季
|  |  |  | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季
|  |  |  | 总氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季
|  |  |  | 总余氯（以Cl计） | 自动 | 是 | 总余氯自动监测仪 | 总排口附近 | 是 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/12小时 | 自动监测故障时采用手工监测
|  |  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月
|  |  |  | 肠道致病菌 | 手工 |  |  |  |  | / | / | 根据技术规范，间接排放无需进行监测
|  |  |  | 肠道病毒 | 手工 |  |  |  |  | / | / | 根据技术规范，间接排放无需进行监测
噪声 | / | 厂界噪声点位 | 等效声级,最大声级 | 西北侧厂界外1米 | 手工 | [5 empty] | 1次/季
|  |  |  | 东北侧厂界外1米 | 手工 | [5 empty] | 1次/季
|  |  |  | 东南侧厂界外1米 | 手工 | [5 empty] | 1次/季
|  |  |  | 西南侧厂界外1米 | 手工 | [5 empty] | 1次/季